## Componentes
CLASIFICACION DE MANTENIMIENTO
ID | COMPONENTE | DESCRIPCION | ESTADO | LOCALIZACION | TI MANTENIMIENTO
1001 | Cámara Domo De 2 Megapíxeles | La camara brinda la seguridad | Funcional | Seguridad | Preventivo
1002 | Arco Detector De Metales | Es el principal componente de seguridad en la entrada | Funcional | Seguridad | Preventivo
1003 | Reloj Biométrico Zk K30 | Brinda seguridad al centro de datos | Funcional | Seguridad | Preventivo
1004 | Rejilla 15.3 X 15.3 | Es la salida del aire caliente | Funcional | Refrigeracion | Preventivo
1005 | Ducto 4.5Pgx1m Lámina Galvanizada 1mt | Es el que conduce el aire | Funcional | Refrigeracion | Preventivo
1006 | Extractor industrial pared | Refrigera el centro de datos | Funcional | Refrigeracion | Preventivo
1007 | Sistema de refrigera miento al aire libre | Intercambia aire | Funcional | Refrigeracion | Preventivo
1008 | Extintor Abc Multiproposito | Es un componente de seguridad contra incendios | Funcional | Contra Incendios | Preventivo
1009 | Bomba contra incendios | Es un componente de seguridad contra incendios | Funcional | Contra Incendios | Preventivo
1010 | Rociador Colgante Red Contra Incendio | Es un componente de seguridad contra incendios | Funcional | Contra Incendios | Preventivo
1011 | Alarma contra incendios | Es un componente de seguridad contra incendios | Funcional | Contra Incendios | Preventivo
1012 | Multitomas Para Rack 8 Servicios Fusible E Interruptor Pdu | Conecta varios racks ala electricidad | Funcional | Electricidad | Preventivo
1013 | Varilla Polo A Tierra Cobre | Es un componente de seguridad de electricidad | Funcional | Electricidad | Preventivo
1014 | Ups 50kva On Line Powest | Brinda electricidad al centro de datos | Funcional | Electricidad | Preventivo
1015 | Bombillas | Ilumina el datacenter | Funcional | Electricidad | Preventivo
1016 | Cable UTP Categoria 5E CCA+PVP Caja 100 Metros Propack | Conecta los dispositivos ala red | Funcional | Red | Preventivo
1017 | Cable coaxial 7,5 metros-25ft rg6 negro terminales rosca | Es el cable de entrada ala red | Funcional | Red | Preventivo
1018 | Router Cisco RV340W - 6 Puertos - Gigabit - 2x USB - Firewall - 4 Antenas | Administra los dispositivos a una red | Funcional | Red | Preventivo
1019 | Switch Administrable 24 Puertos Gigabit Tl-sg1024de Tp-link | Conecta varios dispositivos a una red | Funcional | Red | Preventivo
1020 | SERVIDOR HP DL20 GEN10 E-2224 1P 16G 2LFF SVR | Brinda los servicios del centro de datos | Funcional | Red | Preventivo
1021 | Rack Gabinete Servidor 42ru 210 Cm Soportetecn | Van ubicados los servidores | Funcional | Red | Preventivo
1022 | Laptop Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 | Es la terminal predeterminada | Funcional | Red | Preventivo
1023 | Docking Station Para Discos Duros Orico 4 Bahías Usb 3.0 | Es un triturador de discos | Funcional | Desechos | Preventivo

## Clasificacion De Mantenimiento
Clasificación de Mantenimientos
Sistema | componentes generales | Descripción de Tareas (mantenimientos) | Tipo de mantenimiento | tipo de sub grupo de mantenimiento
REFRIGERACIÓN | Ductos | Limpieza daria | Preventivo | Programado
|  | Arreglar aberturas | Correctivo | No Programado
| Rejilla | Limpieza daria | Preventivo | Programado
| Refrigerador | Verificar Estado | Preventivo | Programado
SEGURIDAD | Camara | Corregir cualquier tipo de daño | Correctivo | No Programado
| Biometricos | Verificar Estado | Preventivo | Programado
| Detector de metales | Reparar Errores | Correctivo | No Programado
CONTRAINCENDIOS | Bomba de agua | verificar Estado | Preventivo | Programado
| Rociador | corregir cualquier tipo de daño | Correctivo | No Programado
| Extintor | verificar Estado | Preventivo | Programado
|  | LLenar Anualmete |  | No Programado
| Alarma | Verificar Estado | Preventivo | Programado
Manejo de Residuos | Triturador de discos | Verificar Estado | Preventivo | Programado
| Canecas | verificar Estado | Preventivo | Programado
ELÉCTRICO | UPS | Verificar Estado | Preventivo | Programado
| Polo a tierra | Verificar Estado | Preventivo | Programado
| PDU | corregir cualquier tipo de daño | Correctivo | No Programado
| Bombillas | Verificar Estado | Preventivo | Programado
RED | Servidor | Verificar Estado | Preventivo | Programado
| Router | Verificar Estado de los puertos | Preventivo | Programado
| Switch | Corregir cualquier tipo de daño | Correctivo | No Programado
| Cable utp | Verificar Estado del cable | Preventivo | Programado
| Cable Coaxial | Verificar Estado del cable | Preventivo | Programado
| Laptod | Hacerle mantenimiento | Predictivo | Programado
| Gabinete | Verificar estado | Preventivo | Programado

## Horarios
HORARIOS DATACENTER
CARGOS | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | Mañana
Especialista en sai
jefe especialista en sai |  |  |  |  | Tarde
admin de sai
ingeniero electrico |  |  |  |  | Noche
trabajador de sai
admin electico |  |  |  |  | Mixto
electrico
trabajador electrico
admin de refrigeracion
especialista en refrigeracion
trabajador ambiental
ingeniero electronico
tecnico de redes
operario de red
Gerente tic
jefe de infraestructura
mantenimiento de servidores
tecnico de cyberseguridad
especialista en seguridad
jefe de ingenieria

## Herramientas
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTA | DESCRIPCION | FUNCION
Pulsera antiestatica | La funcion de este es lla de redirigir el magnetismo natural del cuerpo humano para evitar dañar algun componente. | Esta herramienta sera utilizada para manipular siertos componentes sencibles al magnetismo y asi realizar los mantenimientos de los diversos componentes del datacetner.
Corta frios | corta cables. | Funciona para pelar y asi ponchar cables de red como el Rj45 o el cable coaxion, por medio de este se le dara mantenimiento a la red.
Ponchadora Rj45 | Este funciona para ponchar cables UTP mediante una regla la cual puede ser T568A o T568B cada una de estas con distintas funciones. | Esta herramienta sera utilizada para ponchar cables Rj45 y ayuda en el mantenimiento de la red.
Multimetro | Este es un aparato usado para medir el voltaje de diversos compoenentes electricos. | Permite descubrir cuales son los componentes quedamos y asi mismo nos ayudara o monitorizar las diferentes fallas del servicio electrico de nuestro datacenter.
probador de tonos | Este aparto se utiliza para probar el funcionamiento de un acable Rj45 | Permite comprobar el estado de los cables UTP del sistema de red de nuestro datacenter.
Limpia contactos | funcion para limpiar las diversas partes internas de nuestros equipos activos. | Permite realizar las diversos mantemientos en los sistemas generales del datacenter, generalmente usado en el sistema de infraestructura.
Limpia carcazas | Esta es una espuma en spray que funciona para limpiar las partes externas del computador como el chasis entre otras. | Permite limpiar las partes externas de los dispositivos que componen al datcacenter.
Camara termica. | Este funciona poder ver el las diferentes temperaturas de algun aparto activo | Funciona para realizar un monitoreo de las temperaturas de los dispositivos del datacenter, ademas de ser una buena ayuda al momento de realizar un mantenimiento por culapa de algun daño electrico.
Bolsa Rj45 | Esta es una entrada comun utilizada para las redes de comunicacion. | Es parte fundamental del ponchado de cables de red Rj45
Aire comprimido | Disminuye la Humedad De los Centros de Datos | Funciona para realizar un buen mantenimiento de los dispositivos que hacen parte de un datacenter.
Caja de herramientas generales | Este funciona para almacenar de manera correcta las herrmientas. | Funciona para almacenanar las herramientas utilizadas en el centro de datos.
Guantes Latex | Este funciona para proteger al usuario de laceraciones, y al dispositivo. | Permite realizar los mantenimientos de los diversos coponentes del datacenter de una forma mas segura
Gafas de proteccion. | Este funciona para proteger los ojos de algun objeto extraño que pueda generar algun daño. | Permite trabajar de manera mucho mas segura al personal humano del datacenter.
Casco de proteccion | Este funciona para proteger proteger al usuarios de caidas y de objetos extraños contundentes | Permite trabajar de manera mucho mas segura al personal humano del datacenter.
Taladro | Se utiliza para realizar perforaciones y colocar toornillos. | Funciona para gestionar el sistema de red creando nuevos pasos ded cable para esta.
Pinza amperimetra | Este es un aparato que tiene una pantalla led y unas pinzas que se utilizan para medir el voltaje. | Funciona para medir la potencia electrica de algunas partes del sistema electrico o de infraestrucutra.
Vatimetro | Es un aparato que funciona para medir la cantidad del fluido electrico. | Funciona para monitorear la potencia electrica de algunas partes del sistema electrico o de infraestrucutra.
Probador de corriente | Este aparto tiene forma de destornillador | Este aparato funciona para realizar un monitoreo de algun sistema de suminsitro electrico..
Soplador | este aparto sirve para expulsar el polvo | Funciona para hacer mantenimiento de diversos equipos en el datacenter.
Destornilladores | Se utiliza para armar y des armar diversos aparatos. | Funciona para realizar mantenimiento y monitoreo dependiendo del uso que se le de.
Alcohol Isopropilico | Este funciona para limpiar las partes internas y las pantallas. | Funciona para realizar mantenimiento y limpieza de los diversos componenetes del dacenter.
Extintores | Este funciona para apagar el fuego propagado por diversos componentes dependiendo del tipo | Ayuda a realizar la accion del sistema contraincendios
Rociadores | Este es un sistema de contraincendios automatico normalmente acionado por un detector de humo, o un gatillo. | Ayuda a realizar la accion del sistema contraincendios
Brochas | utiilzado para limpiar diversos componentes. | Funciona para hacer limpieza y mantenimiento de los diversos componentes del datacenter.
Escalera | Herramienta para subir a una altura superior | Funciona para facilitar las tareas en lugares altos en el datacenter.

## Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento
Sistema | Componentes generales | Acción de Mantenimieto (tarea) | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de Mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumible | Plantilla
Electrico | UPS | Verificar que las baterias no hayan perdido mas del 65% de su capacidad. |  |  | X |  |  | 1h | Especialista en SAI | Preventivo/Programado | 1 | Amperimetro,vatimetro | Ninguna | PM2-M
| Caja de Breakers | verificar que los Tacos no esten quemados y esten en correcto funcionamiento. |  | X |  |  |  | 1h 30 min | Trabajador electrico | Preventivo/No Programado | 1 | Pinza amperimetra,vatimetro | Ninguna | PM1-S
| Conversor de voltaje | verificar que la salida de voltaje corresponda con los requerimientos. |  |  |  | X |  | 3 h | Operario Electrico | Preventivo/No Programado | 2 | Probador de corrente. | Ninguna | PM4-T
| PDU | Verificar que los puertos de la toma no esten obstruidos. |  | X |  |  |  | 2h | Auxiliar electrico | Preventivo/Programado | 2 | Amperimetro | Ninguna | PM1-S
Infraestructura | Servidores | Realizar cambio de discos duros por falla del mismo | X |  |  |  |  | 2h | Tecnico de servidores | Correctivo/ No progrmado | 2 | Manilla antiestatica, guantes de latex | Ninguna | PM0-D
| Computadores | Verificar que los dispositivos esten funcionando correctamente. | X |  |  |  |  | 2h | Tecnico en mantenimiento de computadores | preventivo /Programado | 1 | Ninguna | Ninguna | PM0-D
| Racks | Revisar los racks que no tengan ningun daño para que este no ocasione daño a ningun dispositivo. | X |  |  |  |  | 1h | Tecnico de servidores | predictivo/Programado | 1 | Manilla antiestatica, guantes de latex | Ninguna | PM0-D
Red | Router | Cambiar la entrada de los puertos por daño. |  |  |  |  | X | 3h | Tecnico en Redess | correctivo/ No progrmado | 1 | Manilla antiestatica, guantes de latex y Destornilladores | Ninguna | PM5-A
| Switch | Realizar limpieza de puertos del switch |  | X |  |  |  | 2h | Trabajador de redes | Preventivo/Programado | 1 | Destornillador | Limpia carcazas | PM1-S
| Patch panel | Hacer mantenimiento a el puerto 5 y 7 del patch panel ya que se encuentra con fallos. |  |  |  |  | X | 3h | Trabajador de redes | Correctivo/Programado | 1 | Manilla antiestatica, guantes de latex y Destornilladores | Ninguna | PM5-A
Refrigeración | Ductos de ventilación | Revisar que los ductos de ventilacion no tenga ninguna fisura. |  |  |  |  | X | 1h | Especialista en Refrigeración | predictivo/Programado | 2 | Ninguna | Ninguna | PM5-A
|  | Realizar limpieza de Ductos de la ventilacion. |  |  |  | X |  | 4h | Especialista en Refrigeración | Preventivo/Programado | 4 | Soplador, brocha | Ninguna | PM4-T
| Aires acondicionado | Realizar matenimiento a los aires acondicionados para que estos emitan siempre una temperatura adecuada. |  |  |  | X |  | 2h | Administrador en refrigeracion | predictivo/No Programado | 2 | Soplador | Ninguna | PM1-S
| Rejillas de ventilacion | Realizar limpieza de las rejillas para evitar que haya algun objeto que obstruya el paso del aire. |  |  |  | X |  | 5h | Especialista en Refrigeración | preventivo/Programado | 3 | Soplador, brocha | Ninguna | PM4-T
Cableado | RJ45 | verificar que los seguros del RJ45 no esten rotos. |  | X |  |  |  | 2h | Operario de red | predictivo/Programado | 1 | Ninguna | Ninguna | PM1-S
| Fibra Optica | Revisar que el Cable se encuentre en buen estado. |  |  |  | X |  | 2h | Operario de red | preventivo/No Programado | 1 | Ninguna | Ninguna | PM4-T
|  | Revisar que no hayan partes fisuradas.. |  |  |  | X |  | 2h | Operario de red | preventivo/Programado | 1 | Ninguna | Ninguna | PM4-T
| Cable UTP | Comprobar que los cables no tengan partes fisuradas |  |  | X |  |  | 2h | Operario de red | predictivo/Programado | 1 | Ninguna | Ninguna | PM2-M
|  | Revisar que este en correcto funcionamiento. |  |  | X |  |  | 1h | Operario de red | preventivo/Programado | 1 | Ninguna | Ninguna | PM2-M
Seguridad | Antivirus | Realizar actualizacion al antivirus de la empresa |  |  |  | X |  | 1h | Tecnico Cyberseguridad | predictivo/Programado | 1 | Ninguna | Ninguna | PM4-T
| Biometricos | Realizar mantenimiento a los lectores de huella . |  | X |  |  |  | 2h | Especialista en Seguridad | preventivo/Programado | 1 | Ninguna | Limpia contactos | PM1-S
| Camaras de seguridad | Verificar que las camaras esten bien posicionadas |  |  | X |  |  | 3h | Jefe de seguridad fisica | preventivo/Programado | 1 | Escalera. | Ninguna. | PM2-M
| Equipos de monitoreo | verificar que todos los equipos de monitoreo esten funcionando correctamente | X |  |  |  |  | 2h | Tecnico cyberseguridad | preventivo/No Programado | 1 | Ninguno | Ninguno | PM0-D
Contraincendios | Aspersores | verificar que los aspersores esten correctamente asegurados. |  |  |  | X |  | 3h | Jefe de seguridad fisica | preventivo/Programado | 1 | Escalera. | Ninguno. | PM4-T
| Extintores | Verificar las fechas de caducidad. |  |  | X |  |  | 1h | Trabajador de seguridad fisica | predictivo/Programado | 1 | Ninguno | Ninguno | PM2-M
|  | Verificar que se encuentren un lugares accesibles. |  |  |  | X |  | 1h | Trabajador de seguridad fisica | preventivo/Programado | 1 | Ninguno | Ninguno | PM4-T
| Alarma contra incendios | Verificar que las alarma contra incendios tengan un suministro electrico. |  |  | X |  |  | 3h | Ingeniero electrico | preventivo/Programado | 1 | Multimetro, pinzas amperimetras. | Ninguno. | PM2-M
| Bomba de agua | Verificar el funcionamiento de la bomba de agua |  |  |  | X |  | 3h | Trabajador ambiental | preventivo/Programado | 1 | Ninguna | Ninguna | PM4-T
| Detector de Humo | Revisar el estado de los detectores de humo |  |  |  | X |  | 2h | Tecnico Ambiental | preventivo/Programado | 1 | Ninguna | Ninguna | PM4-T
| Caja de Componentes contraincendios | comprobar que este conectado correctamente con los demas componentes. |  |  | X |  |  | 3H | Auxiliar electrico | preventivo/No Programado | 1 | Ninguna | Ninguna | PM2-M
Manejo de residuos | Maquina trituradora | Realizar mantenimiento a la maquina trituradora por fallos. |  |  | X |  |  | 2h | Trabajador de Infraestructura | correctivo/No Programado | 1 | Destornillador, Herramientas Generales | Ninguna | PM4-T
|  | Revisar si hay residuos de algun componente destruido |  |  | X |  |  | 1h | Trabajador de Infraestructura | preventivo/Programado | 1 | Ninguna | Ninguna | PM2-M
| Canecas de residuos | Mantener canecas limpias | X |  |  |  |  | 2h | Trabajador ambiental | preventivo/Programado | 1 | Ninguna | Ninguna | PM0-D

## Diario
Plantilla de Mantenimientos Diario
Mantenimiento Diario |  |  | Código | PM0-D
|  |  | Categoria | Datacenter
|  |  | Fecha | 2021-07-23
Nº | Tarea | Responsable | Bien | Mal | Revisar | Observaciones
Sistema Infrestructura
1020 | Realizar cambio de discos duros por falla del mismo | Tecnico de servidores |  | x | Revisar Discos Duros. | Se encontro que uno de los discos duros esta fallando.
1021 | Verificar que los dispositivos esten funcionando correctamente. | Tecnico en mantenimiento de computadores | x |  | Ninguna revisión | Todo esta en un buen estado
1022 | Revisar los racks que no tengan ningun daño para que este no ocasione daño a ningun dispositivo. | Tecnico de servidores | x |  | Ninguna revisión | Todo esta en un buen estado
Sistema Seguridad
23 | verificar que todos los equipos de monitoreo esten funcionando correctamente | Tecnico cyberseguridad | x |  | Ninguna revisión | Todo esta en un buen estado
Sistema Manejo de Residuos
33 | Mantener canecas limpias | Trabajador ambiental |  | x | Realizar limpieza de canecas | Se realizo limpieza diario a las canecas de residuos .
En caso de remitir a otra Servicio Especificar |  |  |  | Riesgo Laboral Detectado:
Nº Parte |  |  |  | Descripción del Riesgo
Remitido a:
Firmas
|  |  |  | Supervisor |  | Técnico/Operario
Juan Correa

## Semanal
Plantilla de Mantenimientos Semanal
Mantenimiento Diario |  |  | Código | PM0-D
|  |  | Categoria | Datacenter
|  |  | Fecha | 2021-07-23
Nº | Tarea | Responsable | Bien | Mal | Revisar | Observaciones
Sistema Infrestructura
1023 | Realizar cambio de discos duros por falla del mismo | Tecnico de servidores |  | x | Revisar Discos Duros. | Se encontro que uno de los discos duros esta fallando.
1020 | Verificar que los dispositivos esten funcionando correctamente. | Tecnico en mantenimiento de computadores | x |  | Ninguna revisión | Todo esta en un buen estado
1021 | Revisar los racks que no tengan ningun daño para que este no ocasione daño a ningun dispositivo. | Tecnico de servidores | x |  | Ninguna revisión | Todo esta en un buen estado
Sistema Seguridad
23 | verificar que todos los equipos de monitoreo esten funcionando correctamente | Tecnico cyberseguridad | x |  | Ninguna revisión | Todo esta en un buen estado
Sistema Manejo de Residuos
33 | Mantener canecas limpias | Trabajador ambiental |  | x | Realizar limpieza de canecas | Se realizo limpieza diario a las canecas de residuos .
En caso de remitir a otra Servicio Especificar |  |  |  | Riesgo Laboral Detectado:
Nº Parte |  |  |  | Descripción del Riesgo
Remitido a:
Firmas
|  |  |  | Supervisor |  | Técnico/Operario
Juan Correa

## Mensual
Plantilla de Mantenimientos mensual
Mantenimiento Diario |  |  | Código | PM0-D
|  |  | Categoria | Datacenter
|  |  | Fecha | 2021-07-23
Nº | Tarea | Responsable | Bien | Mal | Revisar | Observaciones
Sistema Infrestructura
1023 | Realizar cambio de discos duros por falla del mismo | Tecnico de servidores |  | x | Revisar Discos Duros. | Se encontro que uno de los discos duros esta fallando.
1020 | Verificar que los dispositivos esten funcionando correctamente. | Tecnico en mantenimiento de computadores | x |  | Ninguna revisión | Todo esta en un buen estado
1021 | Revisar los racks que no tengan ningun daño para que este no ocasione daño a ningun dispositivo. | Tecnico de servidores | x |  | Ninguna revisión | Todo esta en un buen estado
Sistema Seguridad
23 | verificar que todos los equipos de monitoreo esten funcionando correctamente | Tecnico cyberseguridad | x |  | Ninguna revisión | Todo esta en un buen estado
Sistema Manejo de Residuos
33 | Mantener canecas limpias | Trabajador ambiental |  | x | Realizar limpieza de canecas | Se realizo limpieza diario a las canecas de residuos .
En caso de remitir a otra Servicio Especificar |  |  |  | Riesgo Laboral Detectado:
Nº Parte |  |  |  | Descripción del Riesgo
Remitido a:
Firmas
|  |  |  | Supervisor |  | Técnico/Operario
Juan Correa

## Anual
Plantilla de Mantenimientos anual
Mantenimiento Diario |  |  | Código | PM0-D
|  |  | Categoria | Datacenter
|  |  | Fecha | 2021-07-23
Nº | Tarea | Responsable | Bien | Mal | Revisar | Observaciones
Sistema Infrestructura
1023 | Realizar cambio de discos duros por falla del mismo | Tecnico de servidores |  | x | Revisar Discos Duros. | Se encontro que uno de los discos duros esta fallando.
1020 | Verificar que los dispositivos esten funcionando correctamente. | Tecnico en mantenimiento de computadores | x |  | Ninguna revisión | Todo esta en un buen estado
1021 | Revisar los racks que no tengan ningun daño para que este no ocasione daño a ningun dispositivo. | Tecnico de servidores | x |  | Ninguna revisión | Todo esta en un buen estado
Sistema Seguridad
23 | verificar que todos los equipos de monitoreo esten funcionando correctamente | Tecnico cyberseguridad | x |  | Ninguna revisión | Todo esta en un buen estado
Sistema Manejo de Residuos
33 | Mantener canecas limpias | Trabajador ambiental |  | x | Realizar limpieza de canecas | Se realizo limpieza diario a las canecas de residuos .
En caso de remitir a otra Servicio Especificar |  |  |  | Riesgo Laboral Detectado:
Nº Parte |  |  |  | Descripción del Riesgo
Remitido a:
Firmas
|  |  |  | Supervisor |  | Técnico/Operario
Juan Correa